Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień w KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy

[image: image1.jpg]KIPIEC




FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Komunalne Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej
ul. Ks. J. Schulza 5
85-315, BYDGOSZCZ
52 30-45-200 fax 52 30-45-292
e-mail: zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl
Nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko: ..........................................................................................

....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy/adres zamieszkania: ulica ................................................... nr domu .........
kod ..................... miejscowość ...........................................................

	tel.: ..........................................
	e-mail: ..........................................................

	REGON:................................
	NIP: ................................


W odpowiedzi na Zaproszenie składamy ofertę na niżej wymienione materiały:

	Lp.
	Nazwa materiału
	J.m.
	Cena netto zł
	Parametry techniczne
	Producent

	1
	Czujnik temperatury ESMU L - 100
	szt.
	
	
	

	2
	Czujnik temperatury ESMT
	szt.
	
	
	

	3
	Regulator  AVTB Dn 15 zakres 30-100, z końcówkami do wspawania
	szt.
	
	
	

	4
	Regulator  AVTB Dn 20 zakres 30-100, z końcówkami do wspawania
	szt.
	
	
	

	5
	Regulator  AVTB Dn 25 zakres 30-100, z końcówkami do wspawania
	szt.
	
	
	

	6
	Regulator AVPB Dn 15 1.6kvs, 0.2-1.0 bar z końcówkami do wspawania PN 25
	szt.
	
	
	

	7
	Regulator AVPB Dn 20 6,3kvs, 0.2-1.0 bar z końcówkami do wspawania PN 25
	szt.
	
	
	

	8
	Regulator AVPB Dn 25 8,0kvs, 0.2-1.0 bar z końcówkami do wspawania PN 25
	szt.
	
	
	

	9
	Regulator AVPB Dn 32 12,5kvs, 0.2-1.0 bar z końcówkami do wspawania PN 25
	szt.
	
	
	

	10
	Rurka impulsowa miedziana AV DN 6 3/8" 1,5M 003H6853
	szt.
	
	
	

	11
	Siłownik AMV 10 230V
	szt.
	
	
	

	12
	Siłownik AMV 13 230V
	szt.
	
	
	

	13
	Siłownik AMV 20 230V
	szt.
	
	
	

	14
	Siłownik AMV 30 230V
	szt.
	
	
	

	15
	Siłownik AMV 435 230V
	szt.
	
	
	

	16
	Siłownik AMV 523 230V
	szt.
	
	
	

	17
	Końcówki do wspawania Dn 15 003H6908
	kpl.
	
	
	

	18
	Końcówki do wspawania Dn 20 003H6909
	kpl.
	
	
	

	19
	Końcówki do wspawania Dn 25 003H6910
	kpl.
	
	
	

	20
	Końcówki do wspawania Dn 32 003H6911
	kpl.
	
	
	

	21
	Zawór regulacyjny VB2 Dn 15 4,0kvs
	szt.
	
	
	

	22
	Zawór regulacyjny VB2 Dn 20 6,3kvs
	szt.
	
	
	

	23
	Zawór regulacyjny VB2 Dn 25 10kvs
	szt.
	
	
	

	24
	Zawór regulacyjny VB2 Dn 32 16kvs
	szt.
	
	
	

	25
	Zawór regulacyjny VM2 Dn 15 1,6kvs
	szt.
	
	
	

	26
	Zawór regulacyjny VM2 Dn 20 4.0kvs
	szt.
	
	
	

	27
	Zawór regulacyjny VM2 Dn 25 6.3kvs
	szt.
	
	
	

	28
	Zawór regulacyjny VM2 Dn 32 10kvs
	szt.
	
	
	

	29
	Zawór regulacyjny VS2 Dn 20 2.5kvs
	szt.
	
	
	

	30
	Zawór regulacyjny VS2 Dn 25 4.0kvs
	szt.
	
	
	


Termin gwarancji na oferowane materiały




…………............. m-cy.

Oferowany termin płatności






…………............. dni.
Deklarowany termin realizacji zamówienia




…………............. dni.
Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez


…..…..………….. dni.*)

*)Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nazwa producenta proponowanych materiałów
………….………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………
Dostarczę nieodpłatnie zamówiony towar do mag. KPEC 




tak/nie

Do oferty dołączam prospekty, katalogi, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
 atesty proponowanych materiałów.







tak/nie

Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO.




tak/nie

Imię i nazwisko osoby do kontaktów wraz z nr telefonów i adresem poczty e-mail/

– ……………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………
– ……………………………………………………………………………………………………………
Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez  Zamawiającego lub  jego upoważnionych przedstawicieli.
	Dnia .....................
	.............................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)


Strona 3 z 3

